## Sheet1
送检单位 | 流水号 | 计量器具名称 | 制造单位 | 检定地点 | 测量范围 |  | 计量单位 | 出厂编号 | 精度等级 | 温度 | 湿度 | 检定日期
[5 empty] | 下限 | 上限 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
东北大学信息学院 | E1804330987_004 | 压力表 | 沈阳大成仪表有限公司 | 本院热工所(压力) | 0 | 0.16 | MPa | 1370986 | 1.6 | 20.5 | 55 | 2018 | 8 | 18
中科院沈阳自动化所 | Q1809090043_099 | 耐震压力表 | 沈阳新亚仪表有限公司 | 本院热工所(压力) | 0 | 40 | MPa | 9897 | 2.5 | 22 | 55 | 2018 | 6 | 2
盛京医院南湖院区 | E1804230114_001 | 防腐压力表 | 中国红旗仪表有限公司 | 现场(实验室) | 0 | 2.5 | MPa | 1433223 | 2.5 | 21 | 50 | 2017 | 12 | 31